|  |
| --- |
| **系统名称：计算机网络系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 核心交换机 | LS-10508-V | H3C | 2 | 台 | 　 |
| 2 | 楼层24口接入交换机 | LS-S5110-28P | H3C | 12 | 台 | 　 |
| 3 | 设备网24口接入交换机 | LS-S5110-28P | H3C | 18 | 台 |  |
| 4 | 千兆单模模块 | SFP-GE-LX-SM1310 | H3C | 93 | 块 | 　 |
| 5 | 万兆多模模块 | SFP-XG-SX-MM850 | H3C | 20 | 块 | 　 |
| 6 | 服务器接入交换机 | LS-5560-38C-HI-XG | H3C | 2 | 台 | 　 |
| 7 | 设备网汇聚交换机 | LS-7503E-M | H3C | 1 | 台 | 　 |
| 8 | 汇聚交换机 | LS-5560-30F-EI | H3C | 3 | 台 | 　 |
| 9 | 楼层48口接入交换机 | LS-S5110-52P | H3C | 14 | 台 | 　 |
| 10 | 楼层24口接入交换机 | LS-S5110-28P | H3C | 19 | 台 | 　 |
| 11 | 设备网24口接入交换机 | LS-S5110-28P | H3C | 1 | 台 | 　 |
| 12 | 设备网8口接入交换机 | LS-S5110-10P | H3C | 9 | 台 | 　 |
| 13 | 万兆多模模块 | SFP-XG-SX-MM850 | H3C | 20 | 块 | 　 |
| 14 | IP地址运维工具 | LIS-Splus-IPMS-50 | H3C | 1 | 套 | 　 |
| 15 | 运维管理软件 | SWP-IMC7-IMP | H3C | 1 | 套 | 　 |
| **系统名称：广播系统和对讲系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号** | **参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **一、公共广播系统** |
| 1 | 多合一音源 | X-MAP04 | 多音源播放一体机（前置放大器），CD/MP3/FM/DAB，带RS485控制接口 | Hoenywell | 台 | 1 | 　 |
| 2 | 分布式控制站 | X-DCS2000 | 分布式智能系统控制器，8分区，集成多功能 | Hoenywell | 台 | 3 | 　 |
| 3 | 网络寻呼控制台 | X-NPMI | 自定义网络寻呼控制台，带4.3英寸全彩液晶触摸屏，支持桌面嵌入式安装 | Hoenywell | 台 | 3 | 　 |
| 4 | 系统管理软件 | X-SPT900 | X-SMART中小项目系统管理软件包（含加密狗） | Hoenywell | 套 | 1 | 　 |
| 5 | 功放 | AS-2500 | 纯后级定压功放(660W) | Hoenywell/TK-AUDIO | 台 | 3 | 　 |
| 6 | 24口交换机 | TL-SG1024T | 24口千兆交换机 | TP-LINK | 台 | 2 | 　 |
| **二、无线对讲系统** |
| 1 | 基站设备 | CR 3000 | 1、名称:数字中继台2、规格:CR 3000 | 中原 | 套 | 2 | 　 |
| 2 | 合路器 | QFH-400-2 | 1、名称：合路器2、型号：QFH-400-2/中原 | 中原 | 套 | 1 | 　 |
| 3 | 分路器 | QJF-400-2 | 1、名称：分路器2、型号：QJF-400-2/中原 | 中原 | 套 | 1 | 　 |
| 4 | 双工器 | QFL-400 | 1、名称：双工器（宽带低功率）2、型号：QFL-400/中原 | 中原 | 套 | 1 | 　 |
| 5 | 全向天线、定向天线 | TQJ-400ANT2 | 1、名称：室外天线2、规格：TQJ-400ANT2/中原 | 中原 | 台 | 1 | 26层平台1台 |
| 6 | 无线移动手持机 | VZ-D281 | 1、名称:手持对讲机2、规格:VZ-D281/摩托罗拉 | 中原 | 套 | 8 | 　 |
| 7 | 室内天线 | TQC-400II | 1、室内天线，2、类别:TQC-400II/中原 | 中原 | 台 | 45 | 　 |
| 8 | 分配器 | 1、名称:耦合分配器2、类别:QFL-400/中原 | 1、名称:耦合分配器2、类别:QFL-400/中原 | 中原 | 台 | 45 |  |
| **系统名称：安防自动化系统** |
| **序号** | **设备名称** | **技术参数** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| 1 | 服务器 | 1、名称:中心管理服务器2、规格:HUS-XPRO-MAS | HUS-XPRO-MAS | Honeywell | 1 | 台 | 17层中心机房 |
| 2 | 存储设备 | 1、名称:网络视频存储系统2、规格:HUS-NVR-7128H-D | HUS-NVR-7128H-D | Honeywell | 1 | 台 | 17层中心机房 |
| 3 | 存储设备 | 1、名称:视频存储扩展阵列2、规格:HUS-NVR-EC24-D1 | HUS-NVR-EC24-D | Honeywell | 1 | 台 | 17层中心机房 |
| 4 | 数字视频解码单元 | 1、名称：数字解码单元2、型号：HUS-D4X | HUS-D4X | Honeywell | 3 | 台 | 1层安防控制室 |
| 5 | 网络键盘 | 1、名称：网络键盘 | HJC5000 | Honeywell | 1 | 只 | 1层安防控制室 |
| 6 | 监控摄像设备（枪机） | 1、名称:720P实时CMOS网络枪式摄像机含镜头护罩支架 | CALIPB-1AI3 6(60)-10black | Honeywell | 88 | 只 |  |
| 7 | 监控摄像设备（半球） | 1、名称:720P实时网络半球摄像机含镜头护罩支架 | CALIPD-1AI 40（60）black | Honeywell | 168 | 只 |  |
| 8 | 监控摄像设备 | 1、名称:电梯轿厢用彩色半球摄像机 | CADC700P-25black | Honeywell | 11 | 只 |  |
| 9 | 编码器 | 1、名称:8路带存储视频编码器 | HUSS-E8X | Honeywell | 3 | 台 | 前端电梯机房 |
| 10 | 监视器（屏、墙） | 1、名称:LED拼接屏，2、规格:55寸 | 55寸LD550，DUN-TGB1 | LG | 12 | 台 | 1层安防控制室 |
| 11 | 前置通信处理器 | 1、名称:拼接屏处理器 | MT-35016 | 迈拓 | 1 | 台 | 1层安防控制室 |
| 12 | 编码器、网关、显示器 | 1、名称:电梯楼层叠加显示器 | EE9000 | 神洲恒润 | 11 | 只 |  |
| 13 | 存储设备 | 1、名称:视频存储硬盘2、规格:4TB | 4TB | 西数 | 64 | 台 | 存储48个，7064录像机12个，编码器3个，23层录像机1个 |
| 14 | 硬盘录像机 | 64路1080P/128路720P网络视频录像机 | HUS-NVR-7064H | Honeywell | 1 | 台 | 17层安防机房 |
| **系统名称：停车和一卡通系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| **一、停车管理系统** |
| 1 | 高速车牌识别道闸 | 高速车牌识别道闸一体机HRGY3S1-L40（含1套中心管理软件，3套岗亭收费管理软件） | 蓝卡 | 5 | 套 | 　 |
| 2 | 定制岗亭 | 定制岗亭，安装在3个出口处，尺寸：1.5m\*2.0m\*3.4m高 | 定制 | 3 | 套 | 　 |
| 3 | 安全岛 | 安全岛1600\*5800\*150mm | 定制 | 2 | 个 | 　 |
| 4 | 安全岛 | 安全岛1200\*1500\*150mm | 定制 | 1 | 个 | 　 |
| 5 | 400\*500\*200明装304室外配电箱 | 400\*500\*200明装配电箱，304室外不休钢，100A/4P\*2只，40A/2P\*4只，防雷浪涌\*1 | 定制 | 1 | 套 | 　 |
| 6 | 单模光纤收发器 | 单模光纤收发器 | NETLINK | 3 | 对 | 　 |
| 7 | 8口交换机 | 8口交换机 | H3C | 3 | 只 | 　 |
| **二、一卡通系统** |
| 1 | 双芯翼闸 | 双芯翼闸,不锈钢，1000\*1400\*280mm | 聚积 | 3 | 套 | 　 |
| 2 | 单芯翼闸 | 单芯翼闸,不锈钢，1000\*1400\*280mm | 聚积 | 4 | 套 | 　 |
| 3 | 控制器 | 闸机控制器 | 聚积－西奥 | 5 | 台 |  |
| 4 | 中央管理系统 | 1、名称:一卡通平台,2一卡通综合管理,3一卡通综合业务 | 聚积－新中新 | 1 | 套 | 　 |
| 5 | 消费软件 | 1、名称:食堂消费软件 | 聚积－新中新 | 1 | 套 | 　 |
| 6 | 门禁软件 | 1、名称:门禁软件 | 聚积－新中新 | 1 | 套 | 　 |
| 7 | 考勤软件 | 1、名称:考勤系统软件 | 聚积－新中新 | 1 | 套 | 　 |
| 8 | 水控软件 | 1、名称:控水软件 | 聚积－新中新 | 1 | 套 |  |
| 9 | 控水级联器 | 1、名称：控水级联器2、规格：聚积 QYJLQ-31P | 聚积－新中新 | 1 | 台 |  |
| 10 | 控水读卡器 | 1、名称：控水读卡器2、规格：聚积 QYKS-2SG1B3 | 聚积－新中新 | 6 | 台 |  |
| 11 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:控水阀门2、规格:陶瓷 | 聚积－新中新 | 6 | 个 |  |
| 12 | 模块（模块箱） | 1、名称:数据通讯模块2、规格:聚积 V2.4 | 聚积－新中新 | 1 | 个 |  |
| 13 | 控制器 | 1、名称:控水管理机2、类别:QYGLJ-22N2 | 聚积－新中新 | 1 | 台 |  |
| 14 | 螺纹阀门 | 1、类型:热水管单向止回阀2、材质:陶瓷 | 聚积－新中新 | 6 | 个 |  |
| 15 | 无线电子门锁软件 | 1、无线电子门锁软件 | 聚积－新中新 | 1 | 套 |  |
| 16 | 无线联网电子锁 | 1、名称：联网电子门锁2、规格：601BY | 聚积 | 2 | 只 |  |
| 17 | 无线网关设备 | 1、名称:无线网关 | 聚积 | 1 | 台 |  |
| 18 | 发卡器 | 聚积 117su | 聚积－新中新 | 1 | 台 | 　 |
| 19 | 消费终端机 | 1、名称:消费终端机，SKJ-221SMZ | 聚积－新中新 | 6 | 台 | 　 |
| 20 | 数据通讯模块 | 1、名称:数据通讯模块 | 聚积－新中新 | 3 | 个 | 　 |
| 21 | 控水级联器（水控用） | 1、名称：控水级联器，QYJLQ-31P | 聚积－新中新 | 1 | 台 | 　 |
| 22 | 控制器（水控用） | 1、名称:控水管理机，QYGLJ-22N2 | 聚积－新中新 | 1 | 台 | 　 |
| 23 | 门禁读卡器 | 1、名称:门禁读卡器WG-34 | 聚积－西奥 | 49 | 只 | 　 |
| 24 | 磁力锁 | 磁力锁 | 聚积 | 37 | 个 | 　 |
| 25 | 电插锁 | 电插锁 | 聚积 | 2 | 只 | 　 |
| 26 | 86型面板按钮 | 1、名称:开门按钮 | 聚积 | 33 | 个 | 　 |
| 27 | 四门控制器 | S304D-T | 聚积－西奥 | 12 | 台 | 　 |
| 28 | 考勤机 | 1、名称:考勤机F06 | 中控 | 1 | 台 | 　 |
| 29 | 输入设备 | 1、名称:指纹采集器 | 中控 | 1 | 台 | 　 |
| **系统名称：电视系统、服务器和电脑** |
| **序号** | **设备名称** | **型号参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| **一、有线电视系统** |
| 1 | 卫星接收机 | DVR-1000 | PBI | 30 | 台 | 　 |
| 2 | 卫星天线 | U波段,1.8m KU | 中卫 | 1 | 套 | 　 |
| 3 | 卫星天线 | C波段1.8m C | 中卫 | 1 | 套 | 　 |
| 4 | 混合器 | PBI-4016C | PBI | 2 | 台 | 　 |
| 5 | 邻频调制器 | PBI-4000/2500 | PBI | 30 | 台 | 　 |
| 6 | 放大器 | 4734E | 杰士美 | 5 | 个 | 　 |
| **二、服务器电脑设备** |
| 1 | DELL服务器 | DELL-T130，20寸液晶显示器 | DELL | 1 | 套 | BA服务器1台 |
| 2 | DELL服务器 | DELL-T130，20寸液晶显示器 | DELL | 1 | 套 | 一卡通服务器1台 |
| 3 | DELL工作站 | DELL-T3620，20寸液晶显示器 | DELL | 1 | 套 | 能耗服务器1台 |
| 4 | 电脑 | 启天M4650,22寸液晶显示器 | 联想 | 8 | 套 |  |
| 5 | 电脑 | 启天M415,22寸液晶显示器 | 联想 | 3 | 套 |  |
| **系统名称：能耗计量系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| 1 | 计费管理软件平台 | 计费管理软件平台 | 雷士 | 1 | 套 |  |
| 2 | 数据采集及巡回检测报警装置 | 数据采集及巡回检测报警装置DED-BA-E7101-2 | 艾科 | 8 | 套 |  |
| 3 | 箱体 | 箱体 | 艾科 | 8 | 套 |  |
| 4 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN300 | 淄川 | 1 | 台 | 　 |
| 5 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN250 | 淄川 | 1 | 台 | 　 |
| 6 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN200 | 淄川 | 4 | 台 | 　 |
| 7 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN150 | 淄川 | 2 | 台 | 　 |
| 8 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN125 | 淄川 | 10 | 台 | 　 |
| 9 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN100 | 淄川 | 19 | 台 | 　 |
| 10 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN80 | 淄川 | 2 | 台 | 　 |
| 11 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN70 | 淄川 | 1 | 台 | 　 |
| 12 | 空调热量表 | 能量表-m-busEHS-NL-DN40 | 淄川 | 2 | 台 | 　 |
| 13 | 三相导轨式电表 | GHTS300EF(5A/80A) | 广和 | 171 | 只 | 　 |
| 14 | 电表互感器 | 电表互感器 | 正泰 | 513 | 只 | 　 |
| 15 | 水表 | DN100 | 连利 | 1 | 只 | 　 |
| 16 | 水表 | DN150 | 连利 | 1 | 只 | 　 |
| 17 | 水表 | DN70 | 连利 | 1 | 只 | 　 |
| 18 | 水表 | DN50 | 连利 | 1 | 只 | 　 |
| 19 | 水表 | DN40 | 连利 | 20 | 只 | 　 |
| 20 | 水表 | DN32 | 连利 | 8 | 只 | 　 |
| 21 | 水表 | DN80 | 连利 | 1 | 只 | 　 |
| **系统名称：楼宇自动化系统** |
| **序号** | **设备名称** | **项目特征描述** | **型号** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| 1 | 软件 | 1、名称:扩展到3000点软件 | CH-BCM100-0 | 江森 | 1 | 套 | 　 |
| EB1 软件光盘 | 1、名称：软件光盘2、规格：CH-BCM | 软件光盘 | 江森 | 1 | 套 | 　 |
| EB1 操作文件 | 1、名称：操作文件2、规格：CH-BCM | 操作文件 | 江森 | 1 | 套 | 　 |
| 软件 | 1、名称:基本软件2、规格: 500点（内含2个工作站授权，2个SQL客户端授权） | 基础软件授权 | 江森 | 1 | 套 | 　 |
| 2 | 模块（接口） | 1、名称:Open - BACnet 直接用户接口 | CN-BRTR-0 | 江森 | 1 | 只 | 　 |
| 3 | 模块（接口） | 1、名称:OPC 用户接口 | CN-BRTR-0 | 江森 | 1 | 只 | 　 |
| 4 | 电动调节阀执行机构 | 1、名称:调节型风阀执行器 | 调节型风阀执行器,M9116-GGA-2 | 江森 | 16 | 个 |  |
| 5 | 电动调节阀执机构 | 1、名称:开关型风阀执行器 | 开关型风阀执行器,M9116-AGA-2 | 江森 | 19 | 个 |  |
| 6 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动调节水阀2、规格:H7015B1004 | 电动调节水阀, DN65 | 江森 | 7 | 个 |  |
| 7 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动调节水阀2、规格:DPS400 | 电动调节水阀, DN80 | 江森 | 10 | 个 |  |
| 8 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动调节水阀2、规格:DPS1000 | 电动调节水阀, DN100 | 江森 | 2 | 个 |  |
| 9 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动调节水阀2、规格:B5011C0065+LM7428 | 名称:电动调节水阀， DN125 | 江森 | 8 | 个 |  |
| 10 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动蝶阀2、规格:B5011C0080+LM7428 | 电动蝶阀，DN150 | 江森 | 7 | 个 |  |
| 11 | 电动、电磁阀门 | 1、名称:电动旁通阀2、规格:B5011C00100+LM7430 | 电动旁通阀，DN150 | 江森 | 3 | 个 |  |
| 12 | 第三方通信设备接口软件 | 1、名称:通讯接口 2、类别:电梯系统网关 | 二次开发 | 定制 | 1 | 项 | 　 |
| 13 | 第三方通信设备接口软件 | 1、名称:通讯接口 2、类别:风冷热泵机组网关 | 二次开发 | 定制 | 1 | 项 | 　 |
| 14 | 第三方通信设备接口软件 | 1、名称:通讯接口 2、类别:变冷媒空调系统网关 | 二次开发 | 定制 | 1 | 项 | 　 |
| 15 | 第三方通信设备接口软件 | 1、名称:通讯接口 2、类别:变配电系统网关 | 二次开发 | 定制 | 1 | 项 | 　 |
| 16 | 传感器 | 1、名称:水流开关 | FS80-C | 江森 | 5 | 支 | 　 |
| 17 | 物位检测仪表 | 1、名称:压差开关 | GW500 | saweller | 103 | 台 | 　 |
| 18 | 浮球 | 1、名称：浮球 | UQK-D | Saweller | 77 | 个 | 　 |
| 19 | 传感器 | 1、名称:水管温度传感器 | TE-631AM-1+WZ-1000-5 | 江森 | 20 | 支 | 　 |
| 20 | 传感器 | 1、名称:水管压力传感器 | P499VBS-404C | 江森 | 6 | 支 | 　 |
| 21 | 流量计 | 1、名称:流量计 | FC-80 | 新概念 | 3 | 台 | 　 |
| 22 | 控制器 | 1、名称:直接数字式控制器 2、功能:扩展I/O，8UI,6DI,4DO,6AO | FX-PCX4711-0 | 江森 | 16 | 台 | 　 |
| 23 | 传感器 | 1、名称:风管温湿度传感器 | FTK270AA | saweller | 35 | 支 | 　 |
| 24 | 传感器 | 1、名称:防冻开关 | A19ABC-41C | 江森 | 27 | 支 | 　 |
| 25 | 控制箱 | 1、名称:DDC成套箱 | CP | 定制 | 50 | 台 | 　 |
| 26 | 控制器 | 1、名称:直接数字式控制器2、功能:小型控制器，2AI,3UI,4DI,8DO,2AO | FX-PCX3731-0A | 江森 | 121 | 台 | 　 |
| 27 | 控制器 | 1、名称:网络控制器 2、功能:IP控制器，8UI,6DI,4DO,6AO | MS-FAC3611-0A | 江森 | 10 | 台 | 　 |
| 28 | 传感器 | 1、名称:室外温湿度传感器 | FTA54ASPT1000 | Thermokon | 1 | 支 | 　 |
| 29 | 传感器 | 1、名称:墙装CO传感器 | CO-T1 | Telasia | 6 | 支 | 　 |
| 30 | 服务器 | 1、名称:串口服务器 2、规格:单口RS232/RS422/RS485串口服务器，10M以太网口 | GW-N450 | Saweller | 1 | 台 | 　 |
| **系统名称：机房系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
|
| 1 | 精密空调 | CRV025RA | 艾默生 | 6 | 台 | 　 |
| 2 | UPS | AMP150-90KVA | 艾默生 | 1 | 台 | 　 |
| 3 | 电池组2组 | 12V-200AH | 大力神 | 72 | 节 |  |
| **系统名称：会议系统** |
| **序号** | **设备名称** | **型号参数** | **品牌** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 投影机 | 5000流明投影机，EK-101X | 爱其 | 2 | 台 | 　 |
| 2 | 投影机 | 5200流明投影机，HCP-FW50 | 日立 | 1 | 台 | 　 |
| 3 | 投影机 | 3200流明投影机，EX-104X | 爱其 | 7 | 台 | 　 |
| 4 | 投影机 | 3200流明短焦，LC-AS322 | 爱其 | 1 | 台 | 　 |
| 5 | 投影机 | 6500流明投影机， EK-600U | 爱其 | 1 | 台 | 　 |
| 6 | 投影机 | 4500流明投影机，EX-102X | 爱其 | 1 | 台 | 　 |
| 7 | 电动幕布，带遥控 | 100英寸 | 红叶 | 3 | 台 | 　 |
| 8 | 移动支架+幕布 | 100英寸幕布+移动支架 | 红叶 | 1 | 台 | 　 |
| 9 | 电动幕布，带遥控 | 电动幕(4：3)，规格：120英寸 | 红叶 | 1 | 台 | 　 |
| 10 | 电动幕布，带遥控 | 电动幕(16：10)，规格：120英寸 | 红叶 | 2 | 台 | 　 |
| 11 | 鹅颈话筒 | HS-917（含底座） | 安度 | 10 | 台 | 　 |
| 12 | 无线领夹话筒 | 规格:ART-R42T6BL | 安度 | 3 | 台 | 　 |
| 13 | 无线手持话筒 | 规格:ART-R427ES | 安度 | 8 | 台 | 　 |
| 14 | 会务管理系统 | 会务管理系统ENC-MEETING专业会议室管理系统,DYPL600，支持会议管理、申请，审批、会议通知等功能。带权限管理功能。 | DUYFKEN | 1 | 套 | 　 |
| 15 | 软件 | 定制软件，规格:开发软件（跟门禁、中控、OA对接）,支持短信发送功能 | DUYFKEN | 1 | 套 | 　 |
| 16 | 电动吊架 | 电动吊架 | EZONE | 2 | 台 | 　 |
| 17 | 调音台 | 规格:MG16 | YAMAHA | 5 | 台 | 　 |
| 18 | 监听音箱 | 规格:MSP3 | YAMAHA | 2 | 台 | 　 |
| 19 | 监听耳机 | 规格:HD205 | 森海塞尔 | 1 | 台 | 　 |
| 20 | 全数字化会议系统主机 | D300M | Duyfken | 2 | 台 | 　 |
| 21 | 主席单元  | DC-3100C | Duyfken | 2 | 台 | 　 |
| 22 | 代表单元  | DC-3100D | Duyfken | 24 | 台 | 　 |
| 23 | 供电器 | 供电器（DC 33V)，型号:内置 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 24 | 基础设置软件模块 | DS2000 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 25 | 视频服务软件模块 | DS2000S | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 26 | 声控发言模块 | 定制 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 27 | 内置4路高清矩阵模块 | 内置 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 28 | 报警模块 | 定制 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 29 | 限制发言模块 | 定制 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 30 | 指定发言模块 | 定制 | Duyfken | 1 | 个 | 　 |
| 31 | 会议专用高清跟踪主机 | DX20H | Duyfken | 1 | 台 | 　 |
| 33 | 高清视频会议摄像机 | EV05 | Duyfken | 2 | 台 | 　 |
| 34 | 球机安装架 | 球机安装架 | 国产 | 2 | 台 | 　 |
| 35 | 视频控制软件模块 | DS2000S | Duyfken | 1 | 台 | 　 |
| 36 | 网络控制协议转换主机 | 规格:DRM3 | Duyfken | 3 | 台 | 　 |
| 37 | 平板触摸控制终端（iPad） | IPAD mini 16G | APPLE | 3 | 台 | 　 |
| 38 | 平板触摸控制终端（iPad） | IPAD mini 16G | APPLE | 3 | 台 | 　 |
| 39 | 界面优化软件授权模块 | 定制 | Duyfken | 3 | 个 | 　 |
| 40 | 会议室电力管理控制模块 | CW-8，八路强电控制单元，NET及RS485控制，20A/路  | Duyfken | 3 | 个 | 　 |
| 41 | 红外控制连接器 | IR6  | Duyfken | 12 | 台 | 　 |
| 42 | 网络型管理平台控制软件 | 定制 | Duyfken | 3 | 套 | 　 |
| 43 | VGA矩阵 | MVX8\*8-A，8路进8路出VGA矩阵技术参数 | Duyfken | 3 | 台 | 　 |
| 44 | 电源时序器 | PF80，8路20A多功能时序器 | Duyfken | 7 | 台 | 　 |
| 45 | 自动混音器 | ZAT-MX380 | Duyfken | 1 | 台 | 　 |
| 46 | 摄像球 | EVI-D70P | SONY | 2 | 台 | 　 |
| 47 | 小型媒体矩阵 | MSP88H，8路话筒输入，8路输出 | Duyfken | 4 | 台 | 　 |
| 48 | 均衡器 | GQX3102 | DUYFKEN | 1 | 台 | 　 |
| 49 | 全频音箱 | GS16 | GEMSOUND | 2 | 台 | 　 |
| 50 | 全频功放 | PG800 | GEMSOUND | 1 | 台 | 　 |
| 51 | 超低音箱 | 规格:GS118SUB | GEMSOUND | 2 | 台 | 　 |
| 53 | 超低功放 | PG1200 | GEMSOUND | 1 | 台 | 　 |
| 54 | 返送音箱 | GS12M | GEMSOUND | 2 | 台 | 　 |
| 55 | 返听功放 | PG400 | GEMSOUND | 1 | 台 | 　 |
| 56 | 效果器 | REV100 | YAMAHA | 1 | 台 | 　 |
| 57 | 吸顶音箱 | C-60 | GEMSOUND | 26 | 台 | 　 |
| 58 | 吸顶功放 | PG250 | GEMSOUND | 9 | 台 | 　 |
| 59 | CD/VCD/DVD视盘兼容机 | DV-310 | 先锋 | 4 | 台 | 　 |
| 60 | 电脑点歌机 | 云12 | 雷石 | 1 | 台 | 　 |
| 61 | 全频音箱 | GS26 | GEMSOUND | 4 | 台 | 　 |
| 62 | 授权软件（LICENSE） | 定制 | DUYFKEN | 14 | 套 | 　 |
| 63 | 22寸一体信息发布机 | 22寸 | DUYFKEN | 9 | 台 | 　 |